中国长城博物馆智能化系统建设-监理项目技术服务需求

一、项目简况

1、项目背景

中国长城博物馆改造提升后总建筑面积16000平方米，计划2026年8月开馆运营。作为北京市推进全国文化中心建设、长城文化带建设和长城国家文化公园建设的标志性工程，中国长城博物馆承载着全面展示阐释中国长城历史脉络及长城文化的核心使命。为确保新馆如期高质量开放并发挥效能，项目明确将智慧博物馆建设作为关键任务，旨在通过先进的技术手段赋能博物馆各项核心业务，全面支撑开馆运营，深化长城文化价值传播，强力推进北京市全国文化中心建设。

2、项目建设内容

中国长城博物馆智能化系统建设项目，主要依托主体工程，建设配套智能化系统，全面增强场馆运行管控水平，提升管理效率和服务质量。具体包括建筑设备管理、安全技术防范、通信信息服务及信息基础设施四个部分。

2.1建筑设备管理

建设建筑设备监控、建筑能效监管、建筑环境监控、智能照明控制四个子系统，全面提升建筑设备管理的智能化水平、能源利用效率与环境安全保障能力。

2.2安全技术防范

建设入侵报警、视频监控、门禁管理、电子巡更、停车场管理、安防综合管理六个子系统。通过多系统联动与安防综合管理平台统筹，实现全域监控、巡查防控、出入及访客精准管理，全方位保障场馆、人员及展品安全，支撑场馆规范化、智能化运营管理。

2.3通信信息服务

建设电话交换、公共广播、信息引导发布和多媒体音视频四个子系统。为观众、博物馆业务管理人员提供公共服务条件，保障日常通信、办公需求，提升场馆功能和品质。

2.4信息基础设施

建设服务器与存储、网络与安全、布线与机房等信息化基础设施。集成高可用性硬件架构、动态环境调控、跨系统联动等功能，支撑文物保护、智慧导览、安防监控、设备运维等核心业务。

3采购分包情况（非本次采购范围，仅为供应商了解本项目整体情况）

01包，网络媒体部分。主要内容为网络、安全、音视频设备设施的供货以及安装调试工作。

02包，楼控安防部分。主要内容包含建筑设备管理、安全技术防范、电话交换、公共广播、信息引导发布、布线与机房等软硬件设备的供货以及安装调试工作。

03包，服务器与UPS部分。主要内容包含服务器与存储、基础软件、机房UPS设备的供货以及安装调试工作。

4、本次采购范围

对中国长城博物馆智能化系统建设项目实施工作进行全过程监理，包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、信息管理、合同管理、文档管理和组织协调等。

二、监理服务范围

本次采购监理服务，范围为中国长城博物馆智能化系统建设项目实施工作进行全过程监理，包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、信息管理、合同管理、文档管理和组织协调等。

供应商应在保证其客观性和公正性的基础上，按照合同的要求和有关规范，对信息系统建设的规范性、可靠性、高效性、用户满意度等方面进行全面的监督、控制和评估。

三、监理服务内容

按照信息化工程监理相关的标准和规范要求，进行整个项目全过程监督协调，控制项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，最高限价为24.51万元。

监理服务内容至少应满足GB/T19668《信息技术服务 监理》等相关标准规范要求。

监理工作主要包括但不限于以下工作内容：

1．审查和确认承建方的深化设计方案；审查和确认承建方的组织实施方案和项目计划。

2．控制工程质量。审核和确认承建方系统集成方案；对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；审核和确认系统集成验收大纲；对于设备安装、系统软件的安装调试进行验收；协助采购人对系统建设进行总体验收。

3．控制工程进度。审核承建方的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；对项目实时进度进行跟踪，并要求承建方对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体目标的实现；当工程目标出现严重偏离时，及时指出，并提出对策建议，同时督促承建方尽快采取措施。

4．控制工程投资。审核承建方工程进度和进度款支付申请、处理变更、进行项目结算初审等，确保项目费用不超出预算。

5．控制工程风险。对项目风险进行评估，并针对采购人和承建方分别提出建议。

6．安全管理。保护项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料，保证不被非法授权使用。审查施工组织设计中的安全技术措施、监督施工单位落实安全生产责任制、发现安全事故隐患及时要求整改或暂停施工等。

7．知识产权管理。保护项目建设过程中所产生成果的知识产权，避免被非授权使用；审核项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用，避免在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

8．合同管理。跟踪检查合同的执行情况，促使承建方按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核承建方提交的合同款支付申请。

9．变更管理。履行变更审查、变更报备、变更协调等监理工作。

10．文档信息管理。做好监理日记及工程大事记；做好合同等各类往来文件的批复与存档；做好项目协调会、技术专题会等的组织及会议纪要工作；管理好实施期间的各类文档，严把各类文档的质量关。监督指导承建方及时收集整理工程资料和竣工资料，确保真实准确，并符合有关规定。

四、具体服务阶段与范围

1、启动阶段的监理

1．敦促承建单位提交启动阶段的文件，包括不限于现场勘察、施工图纸、深化设计方案、施工方案等；

2．审查承建单位提交的人员资质；

3．审查承建单位提交的项目进度计划。

2、设备、材料到货阶段的监理

1．审查承建单位的到货计划；

2．敦促承建单位按期到货；

3．对到货进行验收，并做好验收记录；

3、实施及设备安装调试阶段的监理

1．审查承建单位的实施计划；

2．利用多种监理工作手段对实施过程进行监理工作；

3．对实施过程做好记录；

4．对系统集成做好监理工作。

4、系统培训的监理

1．敦促承建单位与采购人确定培训的类型、水平以及需要培训人员的类别，提交并审核包括实施进度安排、资源需求和培训需求的培训计划文档；

2．督促承建单位按照培训计划的要求开展培训阶段的活动；

3．审查承建单位执行培训计划和培训人员的能力；

4．敦促和审核承建单位提交培训记录；

5．对培训效果进行评价。

5、系统初验的监理

1．审查承建单位的初验申请，确认是否满足初验条件；

2．审查承建单位提交的验收方案（验收计划、验收目标、责任双方、验收范围、验收提交清单、验收标准、验收方法等）的符合性及可行性；

3．对承建单位提交的文档进行审核，并提出监理意见；

4．对项目建设成果进行效果评价；

5．协助采购人组织系统初验的工作，并对初验结果进行签认；

6．督促承建单位解决系统初验中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

6、试运行阶段的监理

1．敦促和审核承建单位提交的试运行计划和方案；

2．监督承建单位和采购人按照计划实施试运行活动；

3．监督承建单位配合采购人单位试运行过程中的测试，测试的结果应形成文档；

4．敦促承建单位进行试运行阶段的工作总结；

5．监督承建单位解决系统试运行中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。

7、项目终验的监理

采购人在初验的基础上，配合采购人准备终验材料，完成终验流程。

8、信息管理、工程文档管理

主要包括对项目全过程的文档实施规范化管理工作。

1.	协助采购人建立文档管理制度；

2.	负责项目的文档管理工作；

3.	协助采购人完成文档验收；

4.	协助采购人完成对文档的存档。

9、经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类事宜。

10、例会制度

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

1．项目启动会

2．周例会

3．监理协调会

4．专题讨论会

5．专家论证会

6．阶段工作总结会

7．问题通报会

8．阶段评审及验收会

五、监理工作质量要求

1．项目监理的组织机构、人员及职责

（1）	组织机构设置

在安排组织机构时必须考虑合理的管理层次和合理的职能划分。

（2）	参加项目监理人员构成情况

选择有经验的监理人员参与总体和各分项建设内容的监理工作。

（3）	确定各项目管理小组及相关人员职责

合理划分各工作小组职责。

2．项目质量控制

（1）	系统开发的质量控制

协助采购人和承建商进行技术方案的审核和确认；

对采购内容质量进行检验、测试和验收并提供相应文档；

对网络的联接和软件安装调试进行验收并提供相应文档。

（2）	技术培训的质量控制

审核确认承建商的培训计划；

监督承建商实施培训计划，并征求用户的反馈意见；

审核确认承建商的培训总结报告。

3．项目进度控制

审核承建商的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建商对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建商尽快采取措施。

4．项目投资的控制

通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理的范围内；

协助采购人做好项目支付预算表，及时向采购人提供项目质量和进度审核结果，以使付款进度能够与项目质量和进度结合起来。

5．项目合同的管理

跟踪检查合同的执行情况，确保承建商按时履约；

对合同工期的延误和延期进行审核确认；

对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认；

对工程暂停、复工等事宜进行审核确认；

根据合同约定，审核承建商提交的付款申请。

6．项目文档的管理

协助采购人做好本项目建设档案的管理，包括项目文件材料的收集、整理和归档等；

做好项目建设监理日志、周报、工作简报及项目大事记；

做好项目协调会、技术研讨会等各类会议纪要；

管理好实施期间各类技术文件、合同、协议等；

做好各阶段的监理文档（监理规划、监理工作实施细则、专题监理报告、验收监理报告及监理工作总结报告等），并按时提交给采购人；

组织阶段性项目总结；

保管各承建商提交的技术文件；

各种文档的审查工作；

7．安全管理

保护项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料，保证不被非法授权使用。审查施工组织设计中的安全技术措施、监督施工单位落实安全生产责任制、发现安全事故隐患及时要求整改或暂停施工等。

8．项目知识产权的管理

协助采购人对项目建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，防止被非授权使用；

负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

9．项目风险管理

协助项目设计单位、系统承建商、采购人，共同审核和确认各类风险管理（至少包括：技术风险、质量风险、资金风险、安全风险、进度风险等）及应对措施。

六、监理机构要求

供应商在执行监理合同时建立项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任。

监理人员构成应结合项目需求设置，包括总监理工程师（1人）、监理工程师驻场代表（1人）、项目团队其他成员（4人），均具备信息系统监理师证书。

★供应商须针对拟派本项目总监理工程师、监理工程师驻场代表进行任命，并提供任命书、身份证、人员简历及在本单位的工作证明并加盖单位公章，否则按照无效响应处理。

★项目建设期间监理工程师驻场代表须提供驻场服务，供应商须提供承诺书并加盖单位公章，否则按照无效响应处理。

监理人员应各尽其责，供应商应保证其机构人员在监理过程中的稳定，如需调整，应经采购人同意，调整后应予以书面通知。

供应商应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

供应商应根据工程的具体情况，按合同约定，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

七、监理责任要求

1．供应商有责任为采购人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助各承建单位、服务单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

2．在合同期内及合同终止后，未征得采购人同意，不得泄露与项目有关的资料。

3．由于承建单位在项目实施过程中不符合项目管理规范和质量要求，供应商要监督承建单位整改，直至下达停工令。如承建单位或维护单位工作不力，可提出调换有关人员。

4．如果承建单位违反合同规定的质量要求，供应商应协助采购人追究有关单位的责任。

5．如果因供应商监督不力，造成采购人经济损失的，供应商要向采购人赔偿承建单位造成的损失。

6．供应商使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给采购人。

7．不收受采购人与承建单位的礼品或礼金。

8．不泄漏采购人与承建单位的合同条款、业务资料、商业秘密以及其他需要保密的事项。

9．坚持依据相关规则与规定，公正、独立地协调和处理与监理工作相关的争议问题。

八、监理服务期限

从签订监理合同之日起到项目终验通过后为止。

九、监理地点

采购人指定地点。

十、付款方式

采用分期支付方式。

1．签订合同后20个工作日内，由采购人依照支付流程向成交供应商支付合同首付款，金额为合同款的50%。

2．项目整体终验完成后10个工作日内，由采购人依照支付流程向成交供应商支付尾款，金额为合同款的50%。

采购人付款前，成交供应商需开具并提供同等金额真实有效发票。

如因项目资金拨付审批时间延迟，致使采购人不能及时支付成交供应商相应款项时，可以延迟相应款项的支付，该延期支付不视为采购人违约。

如采购人已支付金额超出政府部门组织的审计、审查结论时，成交供应商须无条件按照审计、审查结论的意见执行，并将超付金额全数退回。

十一、其他相关要求

1．供应商必须注明本项目内容的所有服务承诺，服务承诺若涉及费用，均含在响应报价价格中。

2．本项目为政府投资项目，供应商应充分理解并承诺若政府资金不能及时到位，自身的资金保证能力可以保证该项目的进度和质量。

3．供应商应针对本项目专门确立监理工作的原则和目标、编制监理实施方案（包括监理大纲）（框架），提供所采购设备功能测试方案，明确监理工作的阶段划分，各阶段的工作内容、进度、人员安排、质量检测控制策略内容，提供监理工作表格的式样。

监理大纲应包括的内容：

- 编制依据

- 工程概况及特点

- 监理服务范围和监理内容

- 工程质量控制、进度控制、投资控制、变更控制，合同和信息管理、安全管理的目标和监理措施，对项目重点部分、主要内容、关键环节的监理方案论述，测试方案的论述，对监理难点的理解等

- 监理工作流程

- 监理工作制度

- 项目监理组织机构

- 监理设备的配备

- 测试方案

- 监理服务承诺

- 监理服务质量保证措施

- 其他须说明的问题